## Instrucciones
HOJA MAESTRA — Sinergia Biomédica
HOJAS
• Equipos: lo que TIENES y se alquila (alimenta la web).
• Paquetes: por aplicacion, en 2 niveles (Calibracion y Mantenimiento).
• Herramientas de apoyo: complementarias (set 46, destornillador electrico).
• Proyeccion de compras: lo que vas a adquirir (ambar). NO se muestra en la web.
NIVELES DE PAQUETE
• Calibracion: solo instrumentos para medir y certificar esa aplicacion.
• Mantenimiento: Calibracion + multimetro + herramientas de apoyo (intervencion en sitio).
• Precio Mantenimiento = precio Calibracion + agregado del kit (multimetro S/65 + apoyo S/35 = S/100/dia).
El agregado es editable: ajusta el precio_dia del Mantenimiento segun lo que incluyas.
GRUPOS DE ALQUILER
1. Analizadores y simuladores · 2. Instrumentos de medicion · 3. Medidores electricos.
CELDAS EDITABLES (amarillo): precio_dia y estado. Semana y mes se calculan solos (x4 y x12).
CONECTAR A LA WEB (igual que RUHA, gratis): subir a Google Sheets, compartir con el robot
lector (cuenta de servicio) y pasarme el enlace; la web lee Equipos y Paquetes en vivo.
FOTOS DE CADA EQUIPO (carpeta de Drive)
1. Crea una carpeta en tu Drive por cada equipo y sube las fotos EN ORDEN.
2. La foto 1 sera la PORTADA; las demas seran la galeria, en el orden que las subas.
3. Pega el enlace de la carpeta en la columna 'carpeta_fotos' del equipo.
4. Comparte la carpeta (o el Drive) con la cuenta de servicio (robot lector) como Lector.
5. La web leera la carpeta y mostrara las fotos solas (modelo RUHA). Sin pegar fotos en el chat.
FICHA TÉCNICA / BROCHURE (PDF por equipo)
• Sube el PDF (ficha o brochure) a tu Drive y pega el enlace en la columna 'ficha_pdf'.
• En la web aparece el botón 'Ver ficha técnica (PDF)' en cada equipo que tenga enlace.
• Compártelo con la cuenta de servicio (robot lector), igual que las fotos.

## Equipos
id | grupo | categoria | nombre | marca | tier | icono | codigo | foto | precio_dia | precio_semana | precio_mes | ficha_pdf | apoyo | descripcion | specs_json
esa620 | Analizadores y simuladores | Analizador eléctrico | Analizador de seguridad eléctrica | Fluke ESA620 · EE.UU. | Premium | ecg | ESA620 | img/tienda/esa620.jpg | 270 |  |  |  |  | Analizador de seguridad eléctrica biomédico que verifica el cumplimiento de las normas IEC 62353 e IEC 60601-1. Mide corrientes de fuga, resistencia de tierra y aislamiento, con selección de partes aplicadas y simulación de fallas. Ideal para validaciones post-mantenimiento y auditorías; llega con certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Fluke", "Modelo": "ESA620", "Origen": "Estados Unidos", "Normas": "IEC 62353 · 60601-1", "Calibración": "Certificado vigente"}
defib | Analizadores y simuladores | Analizador de desfibrilador | Analizador de desfibriladores | Meditech MDP-8082255 · China | Estándar | pulse | DEFIB |  | 228 |  |  |  |  | Analizador de desfibriladores que mide la energía entregada (joules) sobre carga de 50 Ω, el tiempo de carga y la sincronización en cardioversión. Permite comprobar que el equipo descarga dentro de la tolerancia del fabricante, en modo manual y sincronizado. Incluye certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Meditech", "Modelo": "MDP-8082255", "Origen": "China", "Uso": "Desfibriladores"}
ms400 | Analizadores y simuladores | Simulador de paciente | Simulador ECG | Contec MS400 · China | Estándar | ecg | MS400 |  | 195 |  |  |  |  | Simulador de paciente multiparamétrico para monitores y electrocardiógrafos. Genera ECG con ritmo normal y arritmias seleccionables, además de señales de respiración, para verificar la respuesta y exactitud del equipo sin un paciente real. Incluye certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Contec", "Modelo": "MS400", "Origen": "China", "Parámetros": "ECG · Resp · Temp"}
sp-sim | Analizadores y simuladores | Simulador SpO2 | Simulador de SpO2 para pulsioxímetros | Rigel SP-SiM · Reino Unido | Premium | ecg | SP-SiM | img/tienda/sp-sim.jpg | 252 |  |  |  |  | Probador y simulador de SpO₂ para pulsioxímetros y módulos de oximetría. Simula distintos niveles de saturación, frecuencia de pulso e índice de perfusión, compatible con las principales marcas mediante curvas R. Verificación rápida y trazable; llega con certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Rigel", "Modelo": "SP-SiM", "Origen": "Reino Unido", "Uso": "Verificación SpO2"}
fluke-945 | Instrumentos de medición | Sonómetro | Sonómetro | Fluke 945 · EE.UU. | Premium | num | dB |  | 108 |  |  |  |  | Sonómetro digital para medir el nivel de presión sonora (dB) con ponderaciones A y C. Útil para verificar niveles de ruido en quirófanos, unidades dentales y salas de equipos, como apoyo al control de condiciones ambientales. Incluye certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Fluke", "Modelo": "945", "Origen": "Estados Unidos", "Uso": "Nivel de ruido (dB)"}
fluke-51 | Instrumentos de medición | Termómetro | Termómetro digital (tipo termocupla) | Fluke 51 II · EE.UU. | Premium | num | °C |  | 90 |  |  |  |  | Termómetro digital de alta precisión con entrada de termocupla tipo J/K y resolución de 0,1°. Ideal para verificar la temperatura de incubadoras, baños térmicos y refrigeración de medicamentos. Robusto para campo; llega con certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Fluke", "Modelo": "51 II", "Origen": "Estados Unidos", "Entrada": "Termocupla tipo K"}
manometro | Instrumentos de medición | Manómetro | Manómetro diferencial digital | Genérico · China | Estándar | gauge | BAR |  | 117 |  |  |  |  | Manómetro diferencial digital para pruebas de presión y verificación de presión no invasiva (NIBP) en monitores y equipos neumáticos. Mide presión positiva y diferencial con lectura clara, útil para comprobar canales, fugas y exactitud de manguitos. Incluye certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Genérico", "Origen": "China", "Uso": "Presión / NIBP"}
luxometro | Instrumentos de medición | Luxómetro | Luxómetro | TASI TA630B · China | Estándar | num | LUX |  | 59 |  |  |  |  | Luxómetro digital para medir el nivel de iluminación (lux) en quirófanos y áreas clínicas. Permite verificar que las lámparas cialíticas y la iluminación general cumplan los niveles adecuados. Portátil y de lectura inmediata; llega con certificado de calibración vigente. | {"Marca": "TASI", "Modelo": "TA630B", "Origen": "China", "Uso": "Iluminación (lux)"}
tacometro | Instrumentos de medición | Tacómetro | Tacómetro dual (contacto / óptico) | TASI TA500C · China | Estándar | num | RPM |  | 59 |  |  |  |  | Tacómetro digital de doble modo (contacto y óptico) para medir velocidad de rotación (rpm) en centrífugas y equipos rotativos. El modo óptico mide sin contacto con cinta reflectante. Ideal para verificar la velocidad real frente al valor programado. Incluye certificado de calibración vigente. | {"Marca": "TASI", "Modelo": "TA500C", "Origen": "China", "Modo": "Contacto / óptico"}
multimetro | Medidores eléctricos | Multímetro | Multímetro digital | Sanwa CD771 · Japón | Premium | num | V |  | 65 |  |  |  |  | Multímetro digital profesional para medir tensión (CA/CC), corriente, resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia. Herramienta base para el diagnóstico eléctrico y electrónico durante el mantenimiento de equipos médicos. Robusto y confiable; llega con certificado de calibración vigente. | {"Marca": "Sanwa", "Modelo": "CD771", "Origen": "Japón", "Mide": "V · A · Ω · Hz · F"}
set-46 | Herramientas de apoyo | Herramientas manuales | Set de herramientas 46 pzs | Kit técnico · China | Estándar | tools | 46 | [5 empty] | sí | Juego de 46 piezas para mantenimiento e intervención técnica en sitio. Complementaria: se incluye en los paquetes de Mantenimiento. | {"Marca": "Kit técnico", "Origen": "China", "Piezas": "46", "Uso": "Mantenimiento en sitio"}
destornillador-elec | Herramientas de apoyo | Destornillador eléctrico | Destornillador eléctrico inalámbrico | Genérico · China | Estándar | tools | SCREW | [5 empty] | sí | Destornillador eléctrico inalámbrico con puntas para intervención en sitio. Complementaria: se incluye en los paquetes de Mantenimiento. | {"Marca": "Genérico", "Origen": "China", "Tipo": "Inalámbrico", "Accesorios": "Juego de puntas"}

## Paquetes
id | app | nivel | nombre | incluye_ids | kit_apoyo | equipos_hora | equipos_dia | por_equipo | por_hora | por_dia | por_semana | por_mes | descripcion
pkg-monitores-cal | Monitores de paciente | Calibración | Pack Monitores de paciente · Calibración | esa620,sp-sim,ms400,manometro |  | 1.5 | 10 | 108 | 146 | 624 |  |  | Instrumentos para calibrar y certificar monitores: seguridad eléctrica + SpO2 + ECG/multiparámetro + presión (NIBP).
pkg-monitores-mant | Monitores de paciente | Mantenimiento | Pack Monitores de paciente · Mantenimiento | esa620,sp-sim,ms400,manometro | sí | 1.5 | 10 | 124 | 168 | 718 |  |  | Todo lo del paquete de Calibración + multímetro y herramientas de apoyo para mantenimiento preventivo/correctivo en sitio.
pkg-desfib-cal | Desfibriladores | Calibración | Pack Desfibriladores · Calibración | esa620,defib |  | 1.5 | 10 | 120 | 162 | 693 |  |  | Seguridad eléctrica + energía entregada (joules) y sincronía.
pkg-desfib-mant | Desfibriladores | Mantenimiento | Pack Desfibriladores · Mantenimiento | esa620,defib | sí | 1.5 | 10 | 138 | 186 | 797 |  |  | Todo lo del paquete de Calibración + multímetro y herramientas de apoyo para mantenimiento preventivo/correctivo en sitio.
pkg-centrifugas-cal | Centrífugas | Calibración | Pack Centrífugas · Calibración | esa620,tacometro |  | 2 | 14 | 75 | 135 | 578 |  |  | Seguridad eléctrica + verificación de rpm.
pkg-centrifugas-mant | Centrífugas | Mantenimiento | Pack Centrífugas · Mantenimiento | esa620,tacometro | sí | 2 | 14 | 86 | 155 | 665 |  |  | Todo lo del paquete de Calibración + multímetro y herramientas de apoyo para mantenimiento preventivo/correctivo en sitio.
pkg-lamparas-cal | Lámparas cialíticas | Calibración | Pack Lámparas cialíticas · Calibración | esa620,luxometro |  | 2 | 14 | 90 | 162 | 693 |  |  | Seguridad eléctrica + nivel de iluminación (lux).
pkg-lamparas-mant | Lámparas cialíticas | Mantenimiento | Pack Lámparas cialíticas · Mantenimiento | esa620,luxometro | sí | 2 | 14 | 103 | 186 | 797 |  |  | Todo lo del paquete de Calibración + multímetro y herramientas de apoyo para mantenimiento preventivo/correctivo en sitio.
pkg-dental-cal | Unidad dental | Calibración | Pack Unidad dental · Calibración | esa620,fluke-945,manometro |  | 1.5 | 10 | 90 | 122 | 520 |  |  | Seguridad eléctrica + ruido (sonómetro) + presión (manómetro).
pkg-dental-mant | Unidad dental | Mantenimiento | Pack Unidad dental · Mantenimiento | esa620,fluke-945,manometro | sí | 1.5 | 10 | 103 | 140 | 598 |  |  | Todo lo del paquete de Calibración + multímetro y herramientas de apoyo para mantenimiento preventivo/correctivo en sitio.

## Proyectos
id | cliente | titulo | servicio | fecha | foto | estado | avance | clave | descripcion | hitos
clinica-monitores | Clínica privada · San Isidro | Calibración de monitores multiparamétricos | Metrología · Pack Monitores | Junio 2026 | img/proyectos/clinica-monitores.jpg | En curso | 65 | demo123 | Verificación de seguridad eléctrica y desempeño de 24 monitores de paciente en dos sedes, con certificado trazable por equipo. | ✓ Levantamiento y cronograma ¦ ✓ Seguridad eléctrica (IEC 62353) ¦ Verificación de SpO2 y NIBP ¦ Entrega de certificados
hospital-desfibriladores | Hospital regional · Lima Norte | Verificación de desfibriladores en emergencia | Metrología · Pack Desfibriladores | Mayo 2026 | img/proyectos/hospital-desfibriladores.jpg | En curso | 40 | demo123 | Medición de energía entregada, tiempo de carga y sincronización de 12 desfibriladores del área de emergencia y UCI. | ✓ Inventario y plan de trabajo ¦ ✓ Pruebas de energía (50 Ω) ¦ Cardioversión sincronizada ¦ Informe y certificados
taller-inhouse | Ingeniería clínica · in-house | Taller de seguridad eléctrica IEC 62353 | Taller práctico · 8 horas | Abril 2026 | img/proyectos/taller-inhouse.jpg | Completado | 100 | demo123 | Capacitación práctica al equipo de ingeniería clínica con el analizador Fluke ESA620: corrientes de fuga, aislamiento y protocolo de pruebas. | ✓ Diagnóstico de necesidades ¦ ✓ Sesión teórica y normativa ¦ ✓ Práctica sobre equipos reales ¦ ✓ Evaluación y constancias
Cómo llenar: estado = "En curso" o "Completado" · avance = 0 a 100 · clave = la que le das a tu cliente (la web solo guarda su versión cifrada) · hitos separados por "¦", los completados empiezan con "✓" · foto = ruta en img/ (opcional)

## Modelo de precios
MODELO DE PRECIOS — modalidades prorrateadas (de menor a mayor, con descuento por volumen)
PARÁMETROS
Horas efectivas por día (8 h − 1 h almuerzo) | 7 |  | Multiplicador semana (×día) | 4
Descuento por HORA (vs. por equipo) | 10% |  | Multiplicador mes (×día) | 12
Descuento por DÍA (vs. por equipo) | 45%
% alquiler (del precio que cobra tu cliente) | 30%
IGV | 18%
Días de alquiler al mes (estimado) | 6
PRECIO POR APLICACIÓN (con IGV) — equipo < hora < día < semana < mes
Aplicación | Cobra cliente /equipo | Equipos /hora | Equipos /día | Por equipo | Por hora | Por día | Por semana | Por mes | Le queda al cliente /día
Monitores de paciente | 360 | 1.5
Desfibriladores | 400 | 1.5
Centrífugas | 250 | 2
Lámparas cialíticas | 300 | 2
Unidad dental | 300 | 1.5
Por equipo = cobra×%. Por hora = (por equipo)×(equipos/hora)×(1−desc hora). Por día = (por equipo)×(equipos/día)×(1−desc día). Equipos/día = equipos/hora × 7.
Centrífugas y Unidad dental: cobra/equipo estimado (no estaban en Limatambo).
INVERSIÓN Y RETORNO
Instrumento | Costo adquisición (S/)
Analizador de seguridad eléctrica — Fluke ESA620 | 13580
Simulador de SpO2 — Rigel SP-SiM | 3585
Analizador de desfibriladores — Meditech | 5578
Simulador ECG — Contec MS400 | 1190
Sonómetro — Fluke 945 | 1050
Termómetro — Fluke 51 II | 679
Manómetro — AUTOOL | 167
Luxómetro — TASI TA630B | 66
Tacómetro — TASI TA500C | 78
Multímetro — Sanwa CD771 (est.) | 325
Set 46 pzs + destornillador eléctrico (est.) | 122
INVERSIÓN TOTAL
Alquiler promedio /día (sin IGV)
Días de alquiler al mes
Ingreso mensual estimado (sin IGV)
→ Meses para recuperar la inversión

## Herramientas de apoyo
id | descripcion | marca | modelo | estado | observacion | carpeta_fotos | ficha_pdf
set-46 | Set de herramientas 46 pzs | Kit técnico | — | En inventario | Complementaria — parte del kit de mantenimiento.
destornillador-elec | Destornillador eléctrico inalámbrico + puntas | Genérico | Genérico | En inventario | Complementaria — parte del kit de mantenimiento.

## Proyección de compras
PROYECCIÓN DE COMPRAS — Aún NO comprado · no se muestra en la web · marcas Fluke/Rigel y premium · precios referenciales
descripción | marca / modelo sugerido | precio ref. | prioridad | fuente | nota
1 · Analizadores y simuladores (Fluke Biomedical / Rigel — importación)
Analizador de bombas de infusión | Fluke Biomedical IDA-6 / Rigel Multi-Flo | ≈ USD 5,000–8,000 | Alta | Import (cotizar) | Calibración de bombas de infusión.
Analizador de electrocirugía | Fluke QA-ES III / Rigel Uni-Therm | ≈ USD 6,000–9,000 | Media | Import (cotizar) | Unidades de electrobisturí.
Analizador de flujo de gases / ventiladores | Fluke VT900 / IMT Citrex H4 | ≈ USD 7,000–11,000 | Media | Import (cotizar) | Ventiladores y anestesia.
Simulador de presión NIBP | Rigel BP-SIM / Fluke ProSim | ≈ USD 2,000–3,500 | Media | Import (cotizar) | Presión arterial no invasiva.
Simulador de paciente avanzado | Fluke Biomedical ProSim 8 | ≈ USD 4,000–6,000 | Baja | Import (cotizar) | Multiparamétrico de gama alta.
Analizador de incubadoras | Fluke Biomedical INCU II | ≈ USD 3,000–5,000 | Baja | Import (cotizar) | Incubadoras y cunas de calor.
Analizador de seguridad eléctrica (respaldo) | Fluke Biomedical ESA615 | ≈ USD 3,500–5,000 | Baja | Import (cotizar) | Segunda unidad / respaldo.
2 · Instrumentos de medición (Fluke / marcas patrón)
Termohigrómetro (temp. + humedad) | Fluke 971 | ≈ USD 350–550 | Alta | Distribuidor (cotizar) | Ambientes clínicos / almacenamiento.
Termómetro infrarrojo | Fluke 62 MAX+ / 568 | S/ 400–900 | Media | Distribuidor | Medición sin contacto.
Calibrador / patrón de presión | Fluke 700G | ≈ USD 800–1,300 | Media | Import (cotizar) | Patrón para manómetros.
Pie de rey digital (vernier) | Mitutoyo | S/ 300–700 | Alta | Distribuidor | Dimensional de precisión.
Vibrómetro | Fluke 805 | ≈ USD 1,200–1,800 | Baja | Import (cotizar) | Equipos rotativos.
Cronómetro patrón | Buena marca (cotizar) | S/ 100–250 | Media | Local | Tiempos y ciclos.
Balanza / pesas patrón | Ohaus / Radwag | ≈ USD 400–900 | Baja | Distribuidor (cotizar) | Verificación de balanzas.
3 · Medidores eléctricos (Fluke)
Multímetro de gama alta | Fluke 87V / 117 | ≈ USD 350–600 | Media | Distribuidor (cotizar) | Upgrade del Sanwa actual.
Pinza amperimétrica | Fluke 325 / 376 FC | ≈ USD 250–600 | Alta | Distribuidor (cotizar) | Corriente sin abrir circuito.
Telurómetro (resistencia de tierra) | Fluke 1623 / 1625 | ≈ USD 1,800–3,000 | Media | Import (cotizar) | Puesta a tierra de equipos.
Megóhmetro (aislamiento) | Fluke 1507 / 1577 | ≈ USD 500–900 | Media | Distribuidor (cotizar) | Resistencia de aislamiento.
Calibrador de procesos (mA / V) | Fluke 754 | ≈ USD 3,000–4,500 | Baja | Import (cotizar) | Señales de instrumentación.
Probador de tomacorrientes / fase | Fluke SM200 / buena marca | S/ 150–350 | Alta | Distribuidor | Verificación rápida de tomas.
4 · Herramientas de apoyo (buenas marcas — Promart / Sodimac)
Taladro percutor | Bosch / Dewalt / Makita | S/ 400–900 | Alta | Promart/Sodimac | Perforación e intervención.
Juego de dados y llaves | Bahco / Stanley | S/ 300–600 | Alta | Promart/Sodimac | Acero cromo-vanadio.
Set de llaves mixtas | Bahco / Stanley | S/ 250–450 | Alta | Promart/Sodimac | Métrico / pulgadas.
Juego de destornilladores | Wera / Bahco | S/ 150–350 | Alta | Promart/Sodimac | Phillips, planos, precisión.
Set de alicates | Knipex | S/ 250–550 | Alta | Promart/Sodimac | Corte, punta, presión.
Llave Stilson (de tubo) | Ridgid / Bahco | S/ 150–400 | Media | Promart/Sodimac | Tuberías y acoples.
Juego de llaves Allen / Torx | Wera / Bondhus | S/ 80–200 | Media | Promart/Sodimac | Tornillería interna.
Estación de soldadura | Weller / Hakko | S/ 300–800 | Media | Distribuidor | Reparación electrónica.
Pistola de aire caliente | Bosch / Makita | S/ 200–450 | Media | Promart/Sodimac | Termorretráctil / desoldar.
Caja / maletín de herramientas | Dewalt / Stanley | S/ 200–500 | Alta | Promart/Sodimac | Transporte en sitio.
Linterna / lámpara LED de trabajo | Fluke / Energizer | S/ 100–300 | Media | Distribuidor | Iluminación puntual.
Extensión eléctrica industrial | Buena marca | S/ 80–200 | Media | Promart/Sodimac | Alimentación en sitio.